ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ  №______ от       .        . 20      г

к договору № ________________

Насосная станция (НС) на объект по адресу___________________________________________

| Название организации:________________________________ Адрес:______________________________________________ ____________________________________________________ Телефон/e-mail:_______________________________________ ФИО контактного лица:________________________________ Подпись _____________________ М.П. 1. Характер территории: предприятие, складской комплекс, поселок, дом и т.п. 2. Предполагаемый размер насосной станции Диаметр (D), мм Глубина корпуса (L), мм 3. Параметры патрубков Подводя-щего трубо-провода Напорного трубопровода Глубина залегания подводящего/ напорного трубопровода (по низу -лотку), А, мм = В мм = Проходной (внутренний) диаметр подводящего/ напорного трубопровода, Dвх, мм = Dвых, мм = Направление подводящего/ напорного трубопровода, в часах (0-12) Количество подводящих/ напорных трубопроводов, шт. Материал подводящего/ напорного трубопровода Предполагаемый тип соединения подводящего/ напорного трубопровода с КНС (фланец, муфта, раструб и т.д.) 4. Параметры насосного оборудования Максимальный приток сточных вод, м. куб/час Расчетный напор насосов/ напор на выходе из КНС, м Длина напорного трубопровода, м Максимальная разность геодезических высот участков напорного трубопровода, м Количество насосов: Рабочих, шт Резервных, шт Запасных на склад, шт Вид стоков: (напротив необходимого поставить галочку) Хоз-быт Дождевые Производственные (уточнить производство) Взрывозащищенность насосов (нет или да (указать категорию) | направление в часах |
| --- | --- |
|  | 5. Тип грунта (поставить отметку) - грунт плотностью не более 2100 кг/м³ (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 45º и замещения грунта строительным песком - грунт плотностью свыше более 2100кг/ м³ (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 45˚ - нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована |
| 6. Стандартная комплектация | Материал/ Марка | Размер | Кол-во,, шт | Поставщик (ООО «Биоэкология»/ Заказчик) |
| 1 | Корпус КНС | Стеклопластик | D; L | 1 | ООО «Биоэкология» |
| 2 | Крышка с люком | Стеклопластик/ нерж. сталь | D | 1 | ООО «Биоэкология» |
| 3 | Газовые амортизаторы к крышке |  | --- | 2 |  |
| 4 | Вентиляция естественная (колпак-дефлектор) | ПВХ | 110 | 1 |  |
| 5 | Ввод кабелей (манжета +заглушка) | Резина, ПВХ | 110 | 1 | ООО «Биоэкология» |
| 6 | Гаситель напора | Стеклопластик | --- | 1 | ООО «Биоэкология» |
| 7 | Корзина-решетка | Стеклопластик/ нерж.сталь | --- | 1 |  |
| 8 | Лестница | нерж.сталь | L |  |  |
| 9 | Настил (откидная площадка) | Стеклопластик | --- |  | ООО «Биоэкология» |
| 10 | Направляющие насосов | Оцинк./ нерж. сталь | ---- | 2 |  |
| 11 | Упаковка (ложемент; трос-лента) |  |  |  | ООО «Биоэкология» |
| 12 | Пьедестал насоса (АТМ, кронштейн, скоба) | Чугун/ нерж.сталь | ---- | 2 |  |
| 13 | Насос |  | ---- | 2 |  |
| 14 | Напорный трубопровод |  | ---- | 2 |  |
| 15 | Клапан обратный шаровый |  |  | 2 |  |
| 16 | Задвижка клиновая |  |  | 2 |  |
| 17 | Датчик уровня поплавковый | ПП | ---- | 4 |  |
| 18 | Шкаф управления | (стандартная комплектация) |  |  |  |
| 7. Дополнительные опции |  |
| 19 | Анкер + Башмак для крепления к бетонной плите | StZn+ СП |  | D/200 |  |
| 20 | Ответный фланец (для вых. патрубка) |  |  |  |  |
| 21 | Задвижка шиберная (на вх. патрубок) |  |  |  |  |
| 22 | Вентилятор (принудительная вентиляция) |  |  |  |  |
| 23 | Утепление (указать высоту, м) |  |  |  |  |
| 24 | Вибровставки (вх./ вых) |  |  |  |  |
| 25 | Измельчитель- дробилка (на входе) |  |  |  |  |
| 26 | Расходомер | (указать марку, если есть) |  |  |  |
| 27 | Манометр/ датчик давления |  |  |  |  |
| 28 | Газоанализатор |  |  |  |  |
| 29 | Мешалка |  |  |  |  |
| 30 | Взмучиватель осадка |  |  |  |  |
| 31 | Демонтажные вставки |  |  |  |  |
| 32 | Освещение в КНС |  |  |  |  |
| 33 | Металлорукав |  |  |  |  |
| 34 | Колодец с задвижкой перед КНС |  |  |  |  |
| 35 | Колодец с арматурой после КНС |  |  |  |  |
| 36 | Тренога с талью |  |  |  |  |
| 37 | Павильон над КНС с талью |  |  |  |  |

| 8. Система управления |
| --- |
| 38 | Пуск | Прямой (до 4кВт) | Плавный (свыше 25кВт или по запросу) | Звезда/ треугольник (от 4кВт) | Частотный преобразователь |
| 39 | Исполнение щита управления | Уличное | В помещении | Секция автоматического ввода резерва АВР + двойной ввод питания | Направление ввода кабелей, часы |
| 40 | Расстояние от КНС до щита управления, м |  |
| 41 | Аварийная сигнализация | Сирена |  |
|  |  | Маячок |  |
| 42 | Диспетчеризация | GSM - модем |  |
|  |  | Сухие контакты |  |
|  |  | Modbus |  |
|  |  | Ethernet |  |
| 43 | Примечания: |  |