ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

№    от        20    г.

| На объект по адресу: |  |
| --- | --- |
| Название организации: |  |
| Юр. Адрес: |  |
| E-mail: |  |
| ФИО контактного лица: |  |
| Контактный телефон |  |
| Подпись: |  |
| Дата: |  |

М.П.

| № | Наименования | Ед.изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер территории (предприятие, складской комплекс, поселок, дом и т.п.) |  |
| 2. | Габаритные размеры: |  |
| 2.1. | Диаметр (D), мм |  |
| 2.2. | Высота (H), мм |  |
| 3. | Параметры патрубков | Подводящего трубопровода | Напорного трубопровода |
| 3.1. | Глубина залегания подводящего/ напорного трубопровода (по низу –лотку) | А, мм = | В мм = |
| 3.2. | Проходной (внутренний) диаметр подводящего/ напорного трубопровода | Dвх, мм = | Dвых, мм = |
| 3.3. | Направление подводящего/ напорного трубопровода, в часах (0-12) |  |  |
| 3.4. | Количество подводящих/ напорных трубопроводов, шт. |  |  |
| 3.5. | Материал подводящего/ напорного трубопровода |  |  |
| 3.6. | Наружный диаметр и толщина стенки подводящего/ напорного трубопровода |  |  |
| 3.7. | Тип соединения подводящего/ напорного трубопровода с КНС (фланец, муфта, раструб и т.д.) |  |  |

| 4. | Параметры насосного оборудования |
| --- | --- |
| 4.1 | Тип направляющих насосов (отметить нужное) |
|  | Трубные |  |  |
|  | Тросовые |  |  |
|  | Без направляющих |  |  |
| 4.2 | Марка насоса |  |
| 4.3 | Максимальный приток сточных вод, м. куб/час |  |
| 4.4 | Расчетный напор насосов/ напор на выходе из КНС, м |  |
| 4.5 | Длина напорного трубопровода, м |  |
| 4.6 | Максимальная разность геодезических высот участков напорного трубопровода, м |  |
| 4.7 | Количество насосов |
| 4.8 | Рабочих, шт |  |
| 4.9 | Резервных, шт |  |
| 4.10 | Запасных на склад, шт |  |
| 4.11 | Вид стоков (отметить нужное), приложить результаты анализов стока при наличии |  |
|  | Хоз-быт |  |  |
|  | Дождевые |  |  |
|  | Производственные |  |  |
| 4.12 | Взрывозащищенность насосов (отметить нужное) |
|  | Да |  |  |
|  | Нет |  |  |
| 5. | Тип грунта (отметить нужное) |
| 5.1 | - грунт плотностью не более 2100 кг/м³ (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 45º и замещения грунта строительным песком |  |
| 5.2 | - грунт плотностью свыше более 2100кг/ м³ (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 45˚ |  |
| 5.3 | - нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована |  |
| 6. | Стандартная комплектация | Материал/ Марка | Размер | Кол-во, шт | Поставщик (ООО « ТК «Биоэкология»/ Заказчик) |
| 6.1 | Корпус КНС |  |  |  |  |
| 6.2 | Крышка с люком |  |  |  |  |
| 6.3 | Газовые амортизаторы к крышке |  |  |  |  |
| 6.4 | Вентиляция естественная (колпак-дефлектор) |  |  |  |  |
| 6.5 | Ввод кабелей (манжета +заглушка) |  |  |  |  |
| 6.6 | Гаситель напора |  |  |  |  |

| 6.7 | Гаситель напора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 | Корзина-решетка |  |  |  |  |
| 6.9 | Лестница |  |  |  |  |
| 6.10 | Настил (откидная площадка) |  |  |  |  |
| 6.11 | Упаковка (ложемент; трос-лента) |  |  |  |  |
| 6.12 | Насос |  |  |  |  |
| 6.13 | Напорный трубопровод |  |  |  |  |
| 6.14 | Клапан обратный шаровый |  |  |  |  |
| 6.15 | Задвижка клиновая |  |  |  |  |
| 6.16 | Датчик уровня поплавковый |  |  |  |  |
| 7. | Дополнительные опции |
| 7.1 | Анкер + Башмак для крепления к бетонной плите |  |  |  |  |
| 7.2 | Ответный фланец (для вых. Патрубка) |  |  |  |  |
| 7.3 | Задвижка шиберная (на вх. Патрубок) |  |  |  |  |
| 7.4 | Вентилятор (принудительная вентиляция) |  |  |  |  |
| 7.5 | Утепление (указать высоту, м) |  |  |  |  |
| 7.6 | Вибровставки (вх./ вых) |  |  |  |  |
| 7.7 | Измельчитель- дробилка (на входе) |  |  |  |  |
| 7.8 | Расходомер |  |  |  |  |
| 7.9 | Манометр/ датчик давления |  |  |  |  |
| 7.10 | Газоанализатор |  |  |  |  |
| 7.11 | Мешалка |  |  |  |  |
| 7.12 | Взмучиватель осадка |  |  |  |  |
| 7.13 | Демонтажные вставки |  |  |  |  |
| 7.14 | Освещение в КНС |  |  |  |  |
| 7.15 | Металлорукав |  |  |  |  |
| 7.16 | Тренога с талью |  |  |  |  |
| 7.17 | Павильон над КНС с талью |  |  |  |  |
| 7.18 | Утепление |  |  |  |  |
| 7.19 | Теплоизоляция (с указанием глублины) |  |  |  |  |
| 7.20 | Дополниртельное оборудование |  |  |  |  |
| 8. | Система управления |
| 8.1 | Пуск | Прямой (до 4кВт) | Плавный (свыше 25кВт или по запросу) | Звезда/ треугольник (от 4кВт) | Частотный преобразователь |
| 8.2 | Количество вводов питания | Два ввода питания (с АВР) |  |
|  |  | Два ввода питания (без АВР) |  |
|  |  | Один ввод питания |  |
| 8.3 | Исполнения щита управления | Уличное | В помещении | Секция автоматического ввода резерва АВР + двойной ввод питания | Направление ввода кабелей, часы |
| 8.4 | Расстояние от КНС до щита управления, м |
| 8.5 | Аварийна сигнализация | Сирена |  |
|  |  | Маячок |  |
| 8.6 | Диспетчеризация | GSM - модем |  |
|  |  | Сухие контакты |  |
|  |  | Modbus |  |
|  |  | Ethernet |  |
| 8.7 | Дополнительное оборудование |  |  |
| 9. | Приложения |
| 9.1. | Проектная документация, техническое задание (прилагаемая документация, кол-во листов) |
| 9.2. | Чертежи общего вида, сборочные чертежи, схемы и т.д. (прилагаемая документация, кол-во листов) |
| 9.3. | Ведомость оборудования (при наличии особых требований) (прилагаемая документация, кол-во листов) |