ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ

СТОЧНЫХ ВОД

№    от        20    г.

| На объект по адресу: |  |
| --- | --- |
| Название организации: |  |
| Юридический адрес: |  |
| E-mail: |  |
| Контактый телефон: |  |
| ФИО контактного лица: |  |
| Подпись: |  |
| Дата: |  |

М.П.

| № | Наименования | Ед.изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер территории: автозаправка, автопредприятие, складская зона, дорога, застроенная территория, стройплощадка, нефтебаза, промышленное предприятие- и т.д. Географическое местоположение (регион, ближайший город) |
| 2. | Расчетный расход сточных вод (на очистку) | л/с |  |
| 3. | Общая площадь территории водосбора, в т.ч. | м.кв |  |
| 3.1. | Площадь асфальтированной территории | м.кв |  |
| 3.2. | Площадь крыш | м.кв |  |
| 3.3. | Площадь грунтовых поверхностей | м.кв |  |
| 3.4. | Площадь газонов | м.кв |  |
| 4. | Концентрация взвешенных веществ (ВВ) на входе в очистные соор-ия | мг/л |  |
| 5. | Концентрация нефтепродуктов (НП) на входе в очистные сооружения | мг/л |  |
| 6. | Требуемая концентрация ВВ на выходе очистного сооружения | мг/л |  |
| 7. | Требуемая концентрация НП на выходе очистного сооружения | мг/л |  |
| 8. | Точка сброса очищенных вод(отметить нужное) |
|  | Канализация |  |  |
|  | Водоем |  |  |
| 9. | Обводная труба(отметить нужное) |
|  | Слева по ходу течения жидкости |  |  |
|  | Справа по ходу течения жидкости |  |  |
| 10. | Входящие/выходящие патрубки: |
| 10.1. | Количество входящих/выходящих патрубков | шт./шт. | / |
| 10.2. | Диаметр входящих/выходящих патрубков | мм./мм. | / |
| 10.3. | Глубина залегания входящих/выходящих патрубков (h) | мм |  |
| 10.4. | Направления входящих/выходящих патрубков |  | / |
| 10.5. | Материалы входящих/выходящих патрубков |  |  |

| № | Наименования | Ед.изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Диаметр горловины | мм |  |
| 12. | Материал лестницы (алюминий, нержавеющая сталь) |  |  |
| 13. | Тип грунта (отметить нужное) |
|  | - грунт плотностью не более 2100 кг/м³ (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 45ºС и замещения грунта строительным песком |  |
|  | - грунт плотностью свыше более 2100кг/ м³ (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 45˚С |  |
|  | - нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована |  |
| 14. | Приложения: |
| 14.1. | Проектная документация, техническое задание (прилагаемая документация, кол-во листов) |
| 14.2. | Чертежи общего вида, сборочные чертежи, схемы и т.д. (прилагаемая документация, кол-во листов) |
| 14.3. | Ведомость оборудования (при наличии особых требований) (прилагаемая документация, кол-во листов) |