ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЖИРООТДЕЛИТЕЛЯ

№    от        20    г.

| На объект по адресу: |  |
| --- | --- |
| Название организации: |  |
| Юридический адрес: |  |
| E-mail: |  |
| Контактный телефон: |  |
| ФИО контактного лица: |  |
| Подпись: |  |
| Дата: |  |

М.П.

Вертикальная установка                                                                    Горизонтальная установка

| № | Наименования | Ед.изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта: кафе, ресторан, гостиница, пищевое предприятие и т.д. |
| 2. | Расчет производительности жироотделителя |
| 2.1. | Производительность жироотделителя | л/с |  |
| 2.2. | Количество приготавливаемых условных блюд | шт |  |
| 2.3. | Время работы в сутки | часы |  |
| 2.4. | Количество посадочных мест | шт |  |
| 3. | Размеры корпуса с колодцем: диаметр, D*; высота, Н | мм |  |
| 4. | Входящие/выходящие патрубки |
| 4.1. | Количество входящих/выходящих патрубков | шт./шт. | / |
| 4.2. | Диаметр входящих/выходящих патрубков | мм./мм. | / |
| 4.3. | Глубина залегания входящих/выходящих патрубков (h) (от уровня земли до низа трубы). | мм |  |
| 4.4. | Направления входящих/выходящих патрубков | ºС | / |
| 4.5. | Материалы входящих/выходящих патрубков |
| 5. | Расстояние от блока управления датчика до жироуловителя | м |  |
| 6. | Температура поступающих стоков | ºС | не более +40,0 |
| 7. | Концентрация жиров (жиросодержащих веществ) на входе (макс) | мг/л | 200,0 |
| 8. | Сигнализатор уровня жира (Да/Нет) |
| 9. | Колодец обслуживания |
| 9.1. | Диаметр колодца | мм |  |
| 9.2. | Материал лестницы (алюминий, нержавеющая сталь) |  |  |
| 10. | Покрытие наружной поверхности гелькоутом (Да/Нет) |
| 11. | Дополнительные перегородки, количество | шт. |  |
| 11.1. | Расположение дополнительных перегородок: |  |  |
| 11.2. | Количество: |  |  |

| № | Наименования | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 12. | Установка жироотделителя: |
|  | В помещении |  |  |
|  | Под газоном |  |  |
|  | Под проезжей частью |  |  |
| 13. | Комплект для транспортировки (отметить нужное) |
|  | Да |  |  |
|  | Нет |  |  |
| 14. | Тип грунта (поставить отметку) |
| 14.1. | - грунт плотностью не более 2100 кг/м³ (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 45ºС и замещения грунта строительным песком |  |
| 14.2. | - грунт плотностью свыше более 2100кг/ м³ (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 45˚С |  |
| 14.3. | - нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована |  |
| 15. | Приложения |
| 15.1. | Проектная документация, техническое задание (прилагаемая документация, кол-во листов) |
| 15.2. | Чертежи общего вида, сборочные чертежи, схемы и т.д. (прилагаемая документация, кол-во листов) |
| 15.3. | Ведомость оборудования (при наличии особых требований) (прилагаемая документация, кол-во листов) |